Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie

Nám. Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

V Košiciach, dňa 2.2.2009

Vec:

PRIPOMIENKY K ZÁMERU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

„Spaľovňa priemyselných odpadov CHEMOLAK a.s., Smolenice“

V súvislosti so zverejnením Zámeru o navrhovanej činnosti „Spaľovňa priemyselných odpadov CHEMOLAK a.s., Smolenice“ podávame nasledujúce zásadné pripomienky:

- Zoznam odpadov, ktoré je možné spaľovať v navrhovanom zariadení

- žiadame o doplnenie konkrétnych druhov spaľovaných odpadov podľa katalógového čísla v podskupinách 07 01, 07 02, 07 03, 07 04, 07 05, 07 06, 07 07, 08 01, 08 03, 08 04, 13 02, 13 04, 13 07, 13 08, 15 02, 17 03,  ktoré navrhovateľ uvádza bez bližšej špecifikácie. V týchto podskupinách sa môžu nachádzať skupiny vysoko toxických látok, pre ktoré by navrhovaná technológia mohla byť nepostačujúca na ich zneškodnenie,

- nesúhlasíme so zaradením druhu odpadu 16 03 05 do zoznamu, pretože sa jedná o veľmi všeobecnú kategóriu, do ktorej je možné zaradiť vysoko toxické látky, pre ktoré by navrhovaná technológia mohla byť nepostačujúca na ich zneškodnenie,

- u odpadov druhu odpadových olejov je nutné uprednostniť recykláciu pred spaľovaním, zariadenia na ich recykláciu sú aj na Slovensku,

- nesúhlasíme so zaradením druhov 14 06 02 a 14 06 03, musia byť recyklované (destiláciou – zariadenia aj na Slovensku),

- u druhov 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 09 je spaľovanie možné len ak ide o obaly silne znečistené  alebo inak nevhodné na recykláciu, inak s navrhovanými druhmi nesúhlasíme,

- upozorňujeme, že spaľovanie kalov (podskupina 19 08) je vysoko energeticky náročné, často sú na spaľovanie úplne nevhodné,

- nesúhlasíme so spaľovaním kalov z čistenia komunálnych odpadových vôd 19 08 05, je treba sa orientovať na kompostovanie za prísnych podmienok v súlade so zákonom  o využití čistiarenského kalu a dnových sedimentov,

- podskupina 20 01 – ide o vyseparované zložky komunálnych odpadov – je potrebné ich v čo najväčšej miere zhodnotiť – zrecyklovať.

V súlade s dikciou zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je nutné  odpady najprv triediť a recyklovať, zneškodňovanie je možné uplatniť až v prípade, že odpad nie je možné recyklovať, zároveň je potrebné uprednostňovať technológiu bez spaľovacieho procesu pokiaľ je takáto technológia dostupná.  Žiadame o prehodnotenie zoznamu spaľovaných odpadov v súlade s touto dikciou.

Upozorňujeme, že v zozname množstiev odpadov vznikajúcich pri činnosti spol. Chemolak (tab. IV.1.3/01) tvoria takmer polovicu (300 ton) produkcie kaly, ktorých spaľovanie je vysoko energeticky náročné až nevhodné. 60 ton produkcie tvoria odpady, ktoré je možné a nutné recyklovať -14 06 03. Na základe uvedeného žiadame o prehodnotenie množstiev odpadov, ktoré je nutné a vhodné v spaľovni spaľovať.

- Tuhé odpady

Žiadame zabezpečiť analýzu obsahu POPs látok v tuhých odpadoch po spaľovaní (škvara, popol, popolček) podľa nariadenia 850/2004/EC o POPs, ktoré mení a dopĺňa smernicu 79/117/EEC a Nariadenia 1195/2006, ktoré mení Prílohu 4. Tieto nariadenia stanovujú limity POPs látok pre výstupné tuhé odpady, nariaďujú spracovať odpady s obsahom POPs tak, aby ďalej tieto vlastnosti nevykazovali. Od obsahu POPs látok závisí ďalší spôsob nakladanie s tuhými odpadmi po spaľovaní. Žiadame uviesť, ako bude s týmito odpadmi nakladané a kde bude odpad po spaľovaní  odvážaný.

- Hodnotenie zdravotných rizík

V hodnotenom dokumente bol vyhodnotený len vplyv samotnej spaľovne, hodnotenie vychádza len z rozptylovej štúdie pre emisie navrhovanej prevádzky spaľovne, čo je absolútne nedostatočné. Obyvatelia dotknutej oblasti sú zaťažení jestvujúcou prevádzkou spol. Chemolak, dopravou, čiastkovými maloplošnými znečisteniami atď., čo sa však v hodnotení zdravotných rizík po spustení prevádzky spaľovne neberie do úvahy.  Žiadame vypracovať štúdiu o hodnotení zdravotných rizík pre obyvateľov dotknutej oblasti z hľadiska kumulatívneho vplyvu resp. celkového zaťaženia zdravia, z hľadiska všetkých výstupov spaľovne (nielen plynných emisií) so stanovením miery príspevku spaľovne na toto zaťaženie.

- Čistenie spalín

Pridávanie aktívneho uhlia sa síce odporúča ako vhodná technika k zníženiu prítomnosti dioxínov (PCDD/F) v dymových plynoch, ale zároveň je nutné brať do úvahy aj fakt, že aktívne uhlie je donorom uhlíka pre de novo syntézy týchto látok a môžu viesť k vyššej tvorbe dioxínov na povrchu aktívneho uhlia a k ich vyššej koncentrácii v odpadoch z čistenia spalín tak ako uvádza BAT/BEP Guidelines, str. 25 časti V.B.

Vzhľadom k tomu žiadame uviesť koncentráciu dioxínov v spaľovňou produkovaných odpadových vodách.

- Emisie

Žiadame doplniť emisie znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia z jestvujúcich zdrojov spoločnosti Chemolak vyjadrené v jednotkách na m3 vzdušniny a porovnanie s emisnými limitmi (nejedná sa o meranie na monitorovacej stanici Trnava).

Tiež žiadame doplniť predpokladané množstvá emisií spaľovne na objemovú jednotku (napr. referenčnej technológie), uvedenie celkového množstva emisií jednotlivých polutantov nie je postačujúce.

- Zvozová štúdia

Žiadame vypracovať zvozovú štúdiu, na potvrdenie vhodnosti navrhovanej kapacity a umiestnenia spaľovne v danej lokalite.

Žiadame zdôvodniť navrhnutú kapacitu spaľovne 3500 ton/rok, žiadame tiež uviesť, či má navrhovateľ zmluvne dohodnutý odber odpadov na spaľovanie od iných subjektov.

- Žiadame vyhodnotiť energetickú účinnosť spaľovania jednotlivých druhov navrhovaných odpadov, porovnať energetické vstupy a výstupy spaľovacieho procesu celkovo (napr. z referenčnej technológie).

- Žiadame, aby boli odpady prevádzkového charakteru vznikajúce pri prevádzke zariadenia zneškodňované spaľovaním len tie,  u ktorých je to nevyhnutné a neexistuje možnosť ich recyklácie (str.86 Zámeru).

- Žiadame špecifikovať výpočet predpokladaného času potrebného na údržbu (deklarovaný prevádzkový čas pri predpoklade 24 hodinovej prevádzky je 258 dní, t.z. zvyšný čas bude prevádzka odstavená?)

- Žiadame vysvetliť nesúlad v údajoch o vzdialenosti obytných plôch – na str. 88 Zámeru obytná zástavba na Železničnej ulici vo vzdialenosti 260 metrov, str. 89 pri určení vplyvov na obyvateľstvo – 500 metrov.

- Navrhovateľ deklaruje splnenie požiadaviek na BAT pre spaľovne odpadov. V tejto súvislosti upozorňujeme na BAT 35 – prevádzkové hraničné emisné limity, ktoré sú prísnejšie ako nariaďuje naša legislatíva. V prípade, že navrhovateľ bude aj naďalej deklarovať BAT technológiu, žiadame o dodržanie emisných limitov podľa BAT 35.

- Žiadame popísať spôsob zneškodnenia použitého dioxínového filtra.

- Z Tab.č. III.6./01 Hodnotenie vplyvov podľa ich významnosti,  plošného a časového pôsobenia  nie je jasné, ktorý variant sa posudzuje.

- V kapitole V. časť 2. VÝBER OPTIMÁLNEHO VARIANTU ALEBO STANOVENIE PORADIA VHODNOSTI PRE POSUDZOVANÉ VARIANTY je uvádzaná tabuľka hodnotenia vplyvov. V tejto tabuľke je niekoľko nezrovnalostí, ako napríklad kolónka scenéria krajiny a krajinný obraz uvádza rovnaké hodnoty pre nulový variant aj druhý variant. To je dosť nelogické, lebo akýkoľvek stavebný zásah v areáli musí mať logicky väčší vplyv na krajinu ako žiaden. Taktiež sú tu nejasné rozpory medzi tab. č. III.6./01 a touto tabuľkou. Napríklad v tab. č. III.6./01 je hodnotený vplyv na kontamináciu biotopov živočíšstva hodnotou -1. ale v tabuľke v kapitole V. časť 2. sa vplyvy na faunu a biotopy považujú za nulové !!! Toto vzbudzuje podozrenie, že príprava tabuliek bola nie celkom logická. Preto požadujeme, aby boli vplyvy v týchto dvoch tabuľkách znovu posúdené a tabuľky zosúladené.

- Žiadame doplniť:

- predpokladané koncentrácie polutantov v odpadových vodách (napr. z referenčnej technológie),

- popis spôsobu kombinácie a zmiešavania jednotlivých druhov spaľovaných odpadov,

- stanovisko vodárenskej spoločnosti (resp. Čistiarne odpadových vôd) k hodnotám koncentrácií vypúšťaných látok po spustení novej prevádzky (spaľovne),

- špecifikovať „vynútené minimum“ (str. 93) použitia havarijného komína pri  havarijných stavoch.

- Upozorňujeme, že „fungitívne“ emisie sú v skutočnosti fugitívne

- V prípade realizácie projektu žiadame  o inštalovanie monitorovacej stanice v dotknutých obciach Trstín a Smolenice

Zároveň Vás žiadame, aby ste nás informovali o spôsobe vyriešenia našich pripomienok.

S pozdravom,

Martin Valentovič

štatutár občianskeho združenia

Priatelia Zeme - SPZ