Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie

Nám. Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

V Košiciach, dňa 20.3.2009

Vec:

PRIPOMIENKY K ZÁMERU NAVRHOVANEJ ČINNOSTI

„Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych

odpadov pyrolýzou  STROPKOV“

V súvislosti so zverejnením Zámeru o navrhovanej činnosti „Závod na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov pyrolýzou  STROPKOV“ podávame nasledujúce zásadné pripomienky:

- Zdôvodnenie potreby zariadenia

Zámer ráta s rastúcou produkciou opotrebovaných pneumatík, ktoré nebudú mať odbyt na trhu, resp. bude trh presýtený výrobkami a medziproduktmi procesu recyklácie pneumatík, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú na našom trhu.

Preto žiadame doložiť podklady, ktoré viedli navrhovateľa k tomuto predpokladu. Zároveň žiadame doložiť zvozovú štúdiu, ktorou sa navrhovaná kapacita 16 000 t/rok a umiestnenie prevádzky v meste Stropkov odôvodní.

Podotýkame, že vo východoslovenskom regióne sú na spracovanie pneumatík dostatočné kapacity. Sám navrhovateľ uvádza, že zatiaľ nemá konkrétnych dodávateľov zazmluvnených (str. 49). V roku 2007 bolo na Slovensku vydané povolenie na dovoz opotrebovaných pneumatík v množstve 10 950 ton, čo naznačuje nevyťaženosť slovenských zhodnocovacích kapacít. Z uvedeného vyvstáva aj odôvodnená obava, že závod bude slúžiť na spracovanie pneumatík z okolitých krajín a nie zo Slovenska.

- Upozorňujeme, že podobné zariadenia využívajúce pyrolýzu sú ekonomicky veľmi náročné, žiadame o porovnanie ekonomických vstupov a výstupov. Kvôli ekonomickej návratnosti bude závod potrebovať neustály prísun materiálu na zhodnotenie, čo môže opäť naznačovať dovoz opotrebovaných pneumatík z okolitých krajín.

- Navrhovateľ tvrdí, že výstupy z procesu – pyrolýzny olej a pyrolýzny uhlík bude dodávať odberateľom. Žiadame o doloženie predbežných zmlúv alebo ďalší spôsob nakladania s týmito výstupmi v prípade malého odbytu. Teplo produkované zariadením bude dodávané mestu Stropkov. Žiadame o doloženie zmluvy / dohody o takejto spolupráci.

- Navrhovateľ v zámere uvádza, že pre prípravu absorpčného roztoku je uvažovaný

najpravdepodobnejšie hydroxid sodný (s.49). Žiadame o uvedenie ďalších látok, ktoré sú uvažované ako alternatívy.

- Nové pracovné miesta

Kapacita111 pracovných miest je podľa nášho názoru pre takýto typ prevádzky predimenzovaná. Vychádzame z porovnania iných podobných zámerov zariadení na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov (cca 30 pracovných miest pre zariadenie s kapacitou 21000 ton, 11 miest pre kapacitu 3500 ton atď.) Žiadame preto uviesť počet zamestnancov na jednotlivých pozíciách ako aj percentuálny predpoklad obsadenia týchto pozícií kvalifikovanými pracovníkmi z mesta Stropkov a okolitých obcí.

- Emisné limity

Žiadame o uvedenie referenčnej technológie, na základe ktorej možno uviesť predpokladané množstvá emisií a uviesť množstvo emisií z tejto technológie. Príloha 7 – protokoly z analýzy produktov pyrolýzy uvádzajú určité hodnoty, ale chýbajú v nich viaceré dôležité údaje. Dátum odobratia vzorky, spôsob odberu vzorky, zdroj vzorky (aká referenčná technológia), lokality odberu. Tieto laboratórne skúšky aj napriek tomu, že boli vykonané akreditovanými laboratóriami nemôžme považovať za hodnoverné – preukázateľné pre overenie emisií konkrétnej navrhovanej prevádzky.

Zámer v súvislosti s emisiami hodnotí len 5 faktorov znečisťujúcich látok (CO, SO2, NO2/NOx, PM10, TOC) čo je absolútne nedostatočné vzhľadom k zloženiu materiálu, ktorý bude podliehať pyrolýznemu rozkladu.

Žiadame doplniť emisie pre nasledujúce látky: PCDD/F, polyaromatické uhľovodíky, CO2, As, Hg, Pb, Sn, Cd, Ni, Cr, Co, Tl, Cu, Mn, HCl, benzén a PCB látky a doplniť o tieto látky aj rozptylovú štúdiu.

Nesúhlasíme s diskontinuálnym meraním emisií. Žiadame o zabezpečenie kontinuálneho merania emisií vzhľadom k blízkosti obytnej zástavby v oboch variantoch.

- Žiadame o doloženie analýzy pyrolýzneho oleja na obsah chlóru z dôvodu produkcie vysoko toxických perzistentných organických polutantov (POPs - dioxíny a furány, PCB).

- Žiadame uviesť predpokladané koncentrácie polutantov v odpadových vodách (z referenčnej technológie) a stanovisko vodárenskej spoločnosti (resp. Čistiarne odpadových vôd) k hodnotám koncentrácií vypúšťaných látok po spustení prevádzky.

- V tabuľke č. IV.2.3./02 špecifikovať množstvá odpadov podľa referenčnej technológie.

- Žiadame uviesť predpokladané množstvo tuhého odpadu z čistenia spalín, ktorý bude ukladaný na skládku. Žiadame zabezpečiť analýzu týchto odpadov na obsah POPs látok.

- Je až zarážajúce, že napriek absolútnemu ignorovaniu emisií biokumulatívnych látok (napr. PCDD/F), autori predpokladajú zanedbateľné vplyvy na ekologickú stabilitu, flóru aj faunu. Je to o to horšie, že v prípade variantu 2 sa predpokladajú možné vplyvy na potravinové biotopy vodného vtáctva. Práve vodné vtáctvo patrí k najohrozenejším skupinám čo sa týka biokumulatívnych látok v dôsledku ich umiestnenia v potravinovom reťazci. Ohrozené môžu byť ale aj iné druhy podobných trofických úrovní, ako napr. v zámere uvádzaný rak riečny (Astacus fluviatilis), vydra riečna (Lutra lutra) alebo netopier vodný (Myotis daubentoni).

Záver:

Zámer nie je vypracovaný dostatočne. Opomína viaceré dôležité informácie, ktoré je v súvislosti s takýmto typom zariadenia nevyhnutné uviesť (napr. emisie dioxínov, ktoré sú úplne vynechané, polutanty v odpadových vodách a pod....). Nedostatočne zdôvodňuje kapacitu prevádzky a jej umiestnenie práve v navrhovanom regióne. Preto požadujeme prepracovanie zámeru v zmysle vyššie uvedených pripomienok.

S pozdravom,

Mgr. Katarína Vrábľová

Priatelia Zeme - SPZ